## Folha1
Parameter | Units | Maximum allowable value
pH | Sorensen scale | 6.0-9.0
BOD5 | mg.L-1 | 40
COD | mg.L-1 | 150
TSS | mg.L-1 | 60
Odor | - | undetectable at 1:20 dilution
Color | - | not visible in 1:20 dilution
C6H5OH | mg.L-1 | 0.5
Oils and Fats | mg.L-1 | 15
S | mg.L-1 | 1
SO3 | mg.L-1 | 1
SO4 | mg.L-1 | 2000
TP | mg.L-1 | 10
N-NH4 | mg.L-1 | 10
TN | mg.L-1 | 15
NO3 | mg.L-1 | 50